天津滨海农村商业银行                对设计新建、改建网点安全防范审批说明

为了提高银行金融营业网点安全防范设施建设的行政审批工作效率，保证工作质量的顺利完成。依照中华人民共和国“公安部86号令”的要求、银行营业场所安全防范要求《GA38-2015》，《天津地区安全防范补充要求》，结合我行实际情况，对设计单位特制订此审批程序，如遇有特殊情况，设计单位咨询公安经保总队行政审批筹备科进行协商，最终设计图纸的评审结果以公安部门及专家组审核为准。

一、网点设计建设单位应当符合设计程序与要求

（一）设计按照银行营业场所安全防范要求《GA38-2015》（属强制性标准）。天津市公安局自2016年6月1日起推行银行营业场所安全防范要求《GA38-2015》天津地区补充要求（属条文强制标准）对设计银行网点的图纸设计、施工、产品等，要实用可靠、坚持标准、科学合理。

（二）在设计中要坚持标准、因地制宜、布局合理、应按照GB25287-2010《周界防范高压电网装置》、GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》、GA/T75《安全防范工程程序与要求》、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》的规定设计。

（三）金库与自助银行的设计应按照《银行业务库安全防范要求》GA858-2010、《银行自助设备 自助银行安全防范要求》GA745-2008、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》GB/T16676-2010、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007等要求规范设计执行。最终明确目的、要求、内容达到预期效果

（四）设计对于我行营业网点在建设金库的选址上，需要提前申报公安局二处与专家。经下现场勘查符合金融营业网点安全防范建设施工行政审批经公【2012】9号文件及GA858-2010《银行业务库安全防范要求》，同意后方可申报评审。

二、行政审批申报过程中设计和施工单位应负职责

（一）在申报建设方案中设计与施工单位，即（技防、物防）一起核卷。需要设计应符合公安局要求。图纸的布局清楚、点位图的准确度、都应清晰可见并备有电子版，所用产品要符合国家3C认证及提供产品型检报告，清单明细要与图纸完全一致，设计图纸或施工中如需有变更应加以说明情况书，建设施工方案程序通过后进行确认签字。

（二）在向公安局行政审批申报设施建设方案、验收方案一经确定中标单位即由设计，施工方即物防、技防单位公章盖好后（注；加盖公章须一致）来提供攒齐所需要的安全防范设施建设方案资料卷宗，经保卫部技防、物防审核后按照银行营业场所安全防范要求《GA38-2015》和天津地区补充要求标准，来进行公安局行政审批科及专家评审会评审。通过后实施情况确认签字。

（三）网点设计建设施工完成后由招标办公室来组织设计单位及行内各部室的竣工验收。最终等待公安局行政审批科审批GA308-2001《安全防范系统设施验收规则》的通过，领取安全防范设施合格证。

（四）对于我行营业网点在建设金库的选址上，需要提前申报公安局二处与专家。经下现场勘查符合金融营业网点安全防范建设施工行政审批经公【2012】9号文件及GA858-2010《银行业务库安全防范要求》，同意后方可申报评审。

在向公安局行政审批筹备科申报安全防范设施建设方案、隐蔽工程方案、验收方案等程序中。设计应严格按照以上标准执行。设计单位如达不到应尽职责，我部将对该设计单位的申报不予受理并向总行申报取消其设计资质后果自负。

三、物防对设计在网点选址上的职责和责任

网点设计建设单位应当符合金融营业场所安全防范建设施工的设计程序与要求

对我行新建、改建网点安防物防设施建设中设计要具备

1、要有工商管理部门颁发的营业执照。需本市

2、税务登记证。

3、公安局安全防范设施建设施工国家级设计资质证明书。

4、要有天津市安全技术防范系统设计企业备案登记证。

5、有实际设计银行新建、改建的安全防范设施施工建设案例，成功案例最少3家银行。

6、要出具设计工程师的学历、资质、获得奖项三年以上的工作经历。

7、在安防物防施工中出现的任何问题，设计单位应积极配合协调工作。

8、设计整体安防图纸中首先要重建设，重管理、重监督、重细节、重节省的原则下为我行工作。

9、设计公司简介、组织架构、员工情况、保险缴纳收据纳税申请表、营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、税务报告、审计报告等。

安全保卫部

2016年12月20日